## Оглавление
AGATA IMPEX LIMITED
СЕРВЕРНОЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СХД, ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
Адрес: Республика Узбекистан, Ташкент, 100000, ул. Шахрисабская Ц-1Б
Телефон: (99871) 2330500, 2360779, 2360795, 2360784
Факс: (99871) 2367902
E-mail: agata@agatagroup.com
Website: www.agatagroup.uz |  | Дата: | 2024-07-01
Оглавление
1 | Серверное оборудование H3C
2 | Серверное оборудование HPE
3 | Комплектующие к серверному оборудованию HPE
4 | Источники бесперебойного питания Eaton, Vertiv, Kehua
5 | Аккумуляторные батареи
6 | Сетевое оборудование HPE
7 | Компьютеры, ноутбуки, моноблоки
8 | Печатная техника (МФУ, принтеры, картриджи)
9 | Серверные шкафы Estap (шкафы, полки, кабельные органайзеры, уголки)
10 | Schneider (автоматический выключатели, реле для цепей управления)
11 | ELTEK выпрямители для систем электропитания

## Серверное оборудование H3C
AGATA IMPEX LIMITED
СЕРВЕРНОЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СХД, ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
Адрес: Республика Узбекистан, Ташкент, 100000, ул. Шахрисабская Ц-1Б
Телефон: (99871) 2330500, 2360779, 2360795, 2360784
Факс: (99871) 2367902
E-mail: agata@agatagroup.com
Website: www.agatagroup.uz |  |  | Дата: | 2024-07-01
№ | Наименование товара | Цена | На складе | Гарантия
Серверы H3C в корпусе RACK 1U/2U ( для установки в серверную стойку/шкаф)
Сервер H3C UniServer R4700 G5 SFF (2.5'' HDD) RACK 1U конфигурация доступна на любых указанных дисках до 8 HDD
1 | Сервер H3C UniServer R4700 G5 SFF Server / Form factor - 1U 1 x Intel Xeon-Silver 4310 (2.1GHz/12Cores/18MB/120W)/ H3C 32GB ( 1 x 32GB) 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM Memory Module/ H3C UniServer G5 1U Front 8SFF Unibay Backplane Module/ 2 x H3C 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in 512e HDD / H3C UniServer G5 1U Riser1 X16X16 Butterfly Riser / LSI 9361-8i 12Gb 2 Ports SAS RAID Card(8 SAS Ports,2G Cache,No Power Fail Safe-guard) + LSI G2 Power Fail Safeguard Module A (with Supercap)(1U LSI RAID) / H3C 2-Port 10GE Fiber Interface Ethernet Adapter(BCM957412) / 7 x H3C UniServer G5 1U 4056 Fan Module / 1 x H3C 850W AC & 240V HVDC Power Supply(DT-R1-Platinum)/ H3C UniServer G5 1U Mounting Bracket Kit (For Use with Intelligent Security Bezel) / H3C R4700 G5 Custom Module for Special International Delivery/ H3C Server Series SPI TPM Module/ 1U Cable Management Bracket / H3C UniServer G5 1U Intelligent Security Bezel / G5 2U/1U Standard Rail Kit | 68519024 | + | 3 года
2 | Сервер H3C UniServer R4700 G5 SFF Server / Form factor - 1U 2x Intel Xeon-Silver 4310 (2.1GHz/12Cores/18MB/120W)/ H3C 256GB (32x8GB) 2Rx4 DDR4-3200 RDIMM Memory Module/ H3C UniServer G5 1U Front 8SFF Unibay Backplane Module/ 2x H3C 960GB 6G SATA 2.5in MU 5300MAX SSD + 6x H3C 600GB 12G SAS 15K 2.5in 512n HDD/ H3C UniServer G5 1U Riser3 X16 Riser / LSI 9361-8i 12Gb 2 Ports SAS RAID Card (8 SAS Ports, 2G Cache) + LSI G2 Power Fail Safeguard Modul/ H3C 2-Port 10GE Fiber Interface Ethernet Adapter/ H3C 4-Port 1GE Copper Interface OCP3.0 Ethernet Adapter / 7x H3C G5 1U Fan Module / 2x H3C 850W AC Power Supply/ H3C Server Series SPI TPM Module/ 1U Cable Management Bracket/ H3C UniServer G5 1U Intelligent Security Bezel/1U Standard Rail Kit | 128106944 | + | 3 года
3 | Сервер H3C UniServer R4700 G5 SFF Server / Form factor - 1U 2x Intel Xeon-Silver 4310 (2.1GHz/12Cores/18MB/120W)/ H3C 512GB (16x32GB) 2Rx4 DDR4-3200 RDIMM Memory Module/ H3C UniServer G5 1U Front 8SFF Unibay Backplane Module/ 2x H3C 960GB 6G SATA 2.5in MU 5300MAX SSD + 6 x H3C 2.4TB 12G SAS 10K 2.5in 512e HDD/ H3C UniServer G5 1U Riser3 X16 Riser / LSI 9361-8i 12Gb 2 Ports SAS RAID Card (8 SAS Ports, 2G Cache) + LSI G2 Power Fail Safeguard Modul/ H3C 2-Port 10GE Fiber Interface Ethernet Adapter/ H3C 4-Port 1GE Copper Interface OCP3.0 Ethernet Adapter / 7x H3C G5 1U Fan Module / 2x H3C 850W AC Power Supply/ H3C Server Series SPI TPM Module/ 1U Cable Management Bracket/ H3C UniServer G5 1U Intelligent Security Bezel/1U Standard Rail Kit | 161608832 | + | 3 года
4 | Сервер H3C UniServer R4700 G5 SFF CTO Server / Form factor - 1U / 2 x Intel Xeon-Gold 6326 (2.9GHz/16Cores/24MB/185W)/ H3C 1024GB (32x32GB) 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM Memory Module/ H3C UniServer G5 1U Front 8SFF Unibay Backplane Module/ 2 x H3C 480GB PCIe*Gen4 X4 NVMe M.2 RI 7450PRO SSD + 6 x H3C 3.84TB 12G SAS3 2.5in RI PM1643a SSD / H3C UniServer G5 1U Riser1 X16X16 Butterfly Riser / LSI 9361-8i 12Gb 2 Ports SAS RAID Card(8 SAS Ports,2G Cache,No Power Fail Safe-guard) + LSI G2 Power Fail Safeguard Module A (with Supercap)(1U LSI RAID) / H3C 2-Port 10GE Fiber Interface Ethernet Adapter/ H3C 4-Port 1GE Copper Interface OCP3.0 Ethernet Adapter / 7 x H3C UniServer G5 1U 4056 Fan Module / 2 x H3C 850W AC & 240V HVDC Power Supply(DT-R1-Platinum)/ H3C UniServer G5 1U Mounting Bracket Kit (For Use with Intelligent Security Bezel) / H3C R4700 G5 Custom Module for Special International Delivery/ H3C Server Series SPI TPM Module/ 1U Cable Management Bracket / H3C UniServer G5 1U Intelligent Security Bezel / G5 2U/1U Standard Rail Kit | 359082416 | + | 3 года
5 | Сервер H3C UniServer R4700 G5 LFF CTO Server / Form-factor 1U 4LFF + 2SFF 2 x Intel Xeon-Silver 4314 (2.4GHz/16Cores/24MB/135W) / H3C 64GB (2x32GB) 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM Memory Module / H3C UniServer G5 1U Front 4LFF Backplane Module/ H3C UniServer G5 1U Rear 2SFF Unibay Drive Cage Module / 2 x H3C 1.92TB 6G SATA 2.5in MU PM897 SSD + 4 x H3C 8TB 12G SAS 7.2K 3.5in EM HDD / 2 x H3C UniServer G5 1U Riser3 X16 Riser / 12Gb 2 Ports SAS RAID Card(4GB Cache,8 SAS Ports,PCIe) + PMC G3 Supercapacitor Module(Applicable to 1U Embedded/LSI RAID Controller) / 7 x H3C UniServer G5 1U 4056 Fan Module / 4-Port 1GE Copper Interface OCP3.0 Ethernet Adapter / H3C R4700 G5 Custom Module for Special International Delivery / H3C Server Series SPI TPM Module / 2 x 850W AC & 240V HVDC Power Supply(DT-R1-Platinum) / H3C UniServer G5 1U Intelligent Security Bezel / 1U Cable Management Bracket / G5 2U/1U Standard Rail Kit | 100738960 | + | 3 года
Сервер H3C UniServer R4900 G5 SFF (2.5'' HDD) RACK 2U конфигурация доступна на любых указанных дисках до 8/16 (up to 24) HDD
6 | Сервер H3C UniServer R4900 G5 SFF Server / Form factor - 2U 8SFF (up to 24SFF) 1 x Intel Xeon-Gold 5315Y (3.2GHz/8Cores/12MB/140W) / H3C 32GB ( 1 x 32GB ) 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM Memory Module / G5 8SFF Drive Backplane Module / 2 x H3C 1.92TB 6G SATA 2.5in RI PM893 SSD + 4 x H3C 2.4TB 12G SAS 10K 2.5in 512e HDD / G5 2U X16X8X8 Ris-er(Slot1/2)(Supporting 2*FHFL and 1*FHHL,Supporting 1*300W GPU) / LSI 9361-8i 12Gb 2 Ports SAS RAID Card(8 SAS Ports,2G Cache,No Power Fail Safeguard) + LSI G2 Supercapacitor Module / 6 x G5 2U 6038 Fan Module / H3C 2-Port 10GE Fiber Interface Ethernet Adapter(BCM957412) / 1 x H3C 850W AC & 240V HVDC Power Supply(DT-R1-Platinum) / H3C UniServer G5 2U Mounting Bracket Kit (For Use with Intelligent Security Bezel) / H3C R4900 G5 Custom Module for Special International Delivery Module / H3C Server Series SPI TPM Module / 2U Cable Management Bracket / H3C UniServer G5 2U Intelligent Security Bezel/ G5 2U/1U Standard Rail Kit | 101784480 | + | 3 года
7 | Сервер H3C UniServer R4900 G5 SFF Server / Form factor - 2U 8SFF (up to 24SFF) 2 x Intel Xeon-Silver 4314 (2.4GHz/16Cores/24MB/135W) / H3C 128GB ( 4 x 32GB) 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM Memory Module / 2 x H3C 1.92TB 6G SATA 2.5in RI PM893 SSD + 2 x H3C 900GB 12G SAS 15K 2.5in EP 512e HDD + 4 x H3C 2.4TB 12G SAS 10K 2.5in 512e HDD/ G5 2U X16X8X8 Riser (Slot1/2) (Supporting 2*FHFL and 1*FHHL,Supporting 1*300W GPU)/ LSI 9361-8i 12Gb 2 Ports SAS RAID Card(8 SAS Ports,2G Cache,No Power Fail Safeguard) + LSI G2 Supercapacitor Module / 6 x G5 2U 6038 Fan Module / H3C 2-Port 10GE Fiber Interface Ethernet Adapter(BCM957412) / H3C 4-Port 1GE Copper Interface OCP3.0 Ethernet Adapter / 2 x H3C 850W AC & 240V HVDC Power Supply(DT-R1-Platinum) / H3C UniServer G5 2U Mounting Bracket Kit(For Use with Intelligent Security Bezel) / H3C R4900 G5 Custom Module for Special International Delivery Module / H3C Server Series SPI TPM Module / 2U Cable Management Bracket/ H3C UniServer G5 2U Intelligent Security Bezel/ G5 2U/1U Standard Rail Kit | 144774896 | + | 3 года
8 | Сервер H3C UniServer R4900 G5 SFF Server / Form factor - 2U 16SFF (up to 24SFF) 2 x Intel Xeon-Gold 5318Y (2.1GHz/24Cores/36MB/165W) / H3C 512GB (8x32GB) 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM Memory Module / 2 x G5 8SFF Drive Backplane Module / 2 x H3C 480GB PCIe*Gen4 X4 NVMe M.2 RI 7450PRO SSD + 4 x H3C 1.92TB 6G SATA 2.5in MU PM897 SSD + 6 x H3C 3.84TB 12G SAS3 2.5in RI PM1643a SSD + 2 x H3C 900GB 12G SAS 15K 2.5in EP 512e HDD + 4 x H3C 600GB 12G SAS 15K 2.5in 512e HDD/ G5 2U X16X8X8 Riser(Slot1/2)(Supporting 2*FHFL and 1*FHHL,Supporting 1*300W GPU) / 12Gb 4 Ports SAS RAID Controller(With 4GB Cache,Supporting 16 SAS Ports,PCIe) + LSI G3 Supercapacitor Module / H3C 2-Port 10GE Fiber Interface Ethernet Adapter(SFP+)-530F-B2 / H3C 4-Port 1GE Copper Interface OCP3.0 Ethernet Adapter / H3C R4900 G5 Custom Module for Special International Delivery Module / 6 x H3C G5 2U 6038 Fan Module / H3C UniServer G5 2U Mounting Bracket Kit(For Use with Intelligent Security Bezel) / H3C Server Series SPI TPM Module / 2 x H3C 1600W AC & 240V HVDC Power Supply(DT-R1-Platinum) / H3C UniServer G5 2U Intelligent Security Bezel / 2U Cable Management Bracket / G5 2U/1U Standard Rail Kit | 361309312 | + | 3 года
9 | Сервер H3C UniServer R4900 G5 SFF Server / Form factor - 2U 16SFF (up to 24SFF) 2x Intel Xeon-Gold 6326 (2.9GHz/16Cores/24MB/185W) / H3C 1024GB (32x32GB) 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM Memory Module / 2 x G5 8SFF Drive Backplane Module / 2 x G5 2U X16X8X8 Riser(Slot1/2)(Supporting 2*FHFL and 1*FHHL,Supporting 1*300W GPU) / 12Gb 4 Ports SAS RAID Controller(With 4GB Cache,Supporting 16 SAS Ports,PCIe) + LSI G3 Supercapacitor Module / 2 x H3C 480GB PCIe*Gen4 X4 NVMe M.2 RI 7450PRO SSD + 6 x H3C 1.92TB 6G SATA 2.5in RI PM893 SSD + 10 x H3C 2.4TB 12G SAS 10K 2.5in 512e HDD /H3C 2-Port 10GE Fiber Interface Ethernet Adapter(SFP+)-530F-B2 / MARVELL SantaCruz 2 Ports M.2 RAID Controller(Supporting 2 M.2 NVMe,PCIe) / H3C 4-Port 1GE Copper Interface OCP3.0 Ethernet Adapter / H3C R4900 G5 Custom Module for Special International Delivery Module / 6 x H3C G5 2U 6038 Fan Module / H3C UniServer G5 2U Mounting Bracket Kit(For Use with Intelligent Security Bezel) / H3C Server Series SPI TPM Module / 2 x H3C 1300W AC & 240V HVDC Power Supply(DT-R1-Platinum) / H3C UniServer G5 2U Intelligent Security Bezel / 2U Cable Management Bracket / G5 2U/1U Standard Rail Kit | 384411328 | + | 3 года
10 | Сервер H3C UniServer R4900 G5 SFF CTO Server / Form-factor 2U 25SFF/ 2 x Intel Xeon Gold -6330 (2.0GHz/28Cores/42MB/205W) / H3C 1024GB (32x32GB) 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM Memory Module / G5 25SFF Drive Backplane Module(36port) / 2 x H3C 480GB PCIe*Gen4 X4 NVMe M.2 RI 7450PRO SSD + 25 x H3C 2.4TB 12G SAS 10K 2.5in 512e HDD/ 2 x G5 2U X16X8X8 Riser(Slot1/2)(Supporting 2*FHFL and 1*FHHL,Supporting 1*300W GPU) / LSI 9560-16i 8GB 2 Ports SAS RAID Controller(Supporting 16 SAS Ports,PCIe) + LSI G3 Supercapacitor Module / H3C 2-Port 10GE Fiber Interface Ethernet Adapter(SFP+)-530F-B2 / H3C 4-Port 1GE Copper Interface OCP3.0 Ethernet Adapter / H3C R4900 G5 Custom Module for Special International Delivery Module / 6 x H3C G5 2U 6038 Fan Module / H3C UniServer G5 2U Mounting Bracket Kit(For Use with Intelligent Security Bezel) / H3C Server Series SPI TPM Module / 2 x H3C 1600W AC & 240V HVDC Power Supply(DT-R1-Platinum) / H3C UniServer G5 2U Intelligent Security Bezel / 2U Cable Management Bracket / G5 2U/1U Standard Rail Kit | 380884000 | + | 3 года
Сервер H3C UniServer R4900 G5 LFF (3.5'' HDD) RACK 2U конфигурация доступна на любых указанных дисках до 8/12 HDD
11 | Сервер H3C UniServer R4900 G5 LFF CTO Server / Form-factor 2U 12LFF 1 x Intel Xeon-Silver 4316 (2.3GHz/20Cores/30MB/150W) / H3C 64GB (2x32GB) 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM Memory Module / G5 12LFF Drive Expander Module / 2 x H3C 480GB PCIe*Gen4 X4 NVMe M.2 RI 7450PRO SSD + 6 x H3C 600GB 12G SAS 10K 3.5in EP 512n HDD + 6 x H3C 8TB 12G SAS 7.2K 3.5in EM HDD / 2 x G5 2U X16X8X8 Riser(Slot1/2) (Supporting 2*FHFL and 1*FHHL,Supporting 1*300W GPU) / LSI 9560-16i 8GB 2 Ports SAS RAID Controller(Supporting 16 SAS Ports,PCIe) + LSI G3 Supercapacitor Module / H3C 2-Port 10GE Fiber Interface Ethernet Adapter(SFP+)-530F-B2 / MARVELL SantaCruz 2 Ports M.2 RAID Controller(Supporting 2 M.2 NVMe,PCIe) / H3C 4-Port 1GE Copper Interface OCP3.0 Ethernet Adapter / H3C R4900 G5 Custom Module for Special International Delivery Module / 6 x H3C G5 2U 6038 Fan Module / H3C UniServer G5 2U Mounting Bracket Kit(For Use with Intelligent Security Bezel) / H3C Server Series SPI TPM Module / 2 x H3C 1600W AC & 240V HVDC Power Supply(DT-R1-Platinum) / H3C UniServer G5 2U Intelligent Security Bezel / 2U Cable Management Bracket / G5 2U/1U Standard Rail Kit | 142254672 | + | 3 года
12 | Сервер H3C UniServer R4900 G5 LFF CTO Server / Form-factor 2U 12LFF 2 x Intel Xeon-Gold 5320 (2.2GHz/26Cores/39MB/185W / H3C 256GB (8x32GB) 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM Memory Module / G5 12LFF Drive Expander Module / 2 x H3C 480GB PCIe*Gen4 X4 NVMe M.2 RI 7450PRO SSD + 12 x H3C 12TB 12G SAS 7.2K 3.5in EM HDD / 2 x G5 2U X16X8X8 Riser(Slot1/2) (Supporting 2*FHFL and 1*FHHL,Supporting 1*300W GPU) / LSI 9560-16i 8GB 2 Ports SAS RAID Controller(Supporting 16 SAS Ports,PCIe) + LSI G3 Supercapacitor Module / H3C 2-Port 10GE Fiber Interface Ethernet Adapter(SFP+)-530F-B2 / MARVELL SantaCruz 2 Ports M.2 RAID Controller(Supporting 2 M.2 NVMe,PCIe) / H3C 4-Port 1GE Copper Interface OCP3.0 Ethernet Adapter / H3C R4900 G5 Custom Module for Special International Delivery Module / 6 x H3C G5 2U 6038 Fan Module / H3C UniServer G5 2U Mounting Bracket Kit(For Use with Intelligent Security Bezel) / H3C Server Series SPI TPM Module / 2 x H3C 1600W AC & 240V HVDC Power Supply(DT-R1-Platinum) / H3C UniServer G5 2U Intelligent Security Bezel / 2U Cable Management Bracket / G5 2U/1U Standard Rail Kit | 254486624 | + | 3 года
КОНФИГУРАЦИЮ СЕРВЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЯТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И НАЛИЧИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА СКЛАДЕ : ПРОЦЕССОРЫ; ДИСКИ SATA/SAS/SSD; ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ; СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ

## Серверное оборудование HPE
AGATA IMPEX LIMITED
СЕРВЕРНОЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СХД, ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
Адрес: Республика Узбекистан, Ташкент, 100000, ул. Шахрисабская Ц-1Б
Телефон: (99871) 2330500, 2360779, 2360795, 2360784
Факс: (99871) 2367902
E-mail: agata@agatagroup.com
Website: www.agatagroup.uz |  |  | Дата: | 2024-07-01
№ | Наименование товара | Цена | На складе | Гарантия
Серверы Hewlett Packard Enterprise в корпусе TOWER (напольная/настольная установка)
Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10 на 8SFF (2.5') (до 16SFF) Hot Plug HDD
1 | Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10 / Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/11.00MB/2400 MT/s/2@9.6GT/s/85W) / HPE 64GB (6x16GB) 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit / 2 x HPE 960GB 12G SAS SSD Hot Plug HDD + 4 x HPE 2.4TB 12G SAS 10Krpm SFF Hot Plug HDD (up 8/16 SFF Hot Plug)/ no ODD/ HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID + HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller + HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery / Embedded 2-Port 1GbE HPE Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter / 2 x HPE 800W FS Plat Hot Plug LH Redundant Power Supply | По запросу | + | 3 года
2 | Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10 / Intel Xeon-Silver 4210 (2.2GHz/10-core/13.75MB/2400 MT/s/2@9.6GT/s/85W) / HPE 128GB (6x16GB) 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit / 2 x HPE 960GB 12G SAS SSD Hot Plug HDD + 6 x HPE 2.4TB 12G SAS 10Krpm SFF Hot Plug HDD (up 8/16 SFF Hot Plug)/ no ODD/ HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID + HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller + HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery / Embedded 2-Port 1GbE HPE Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter / 2 x HPE 800W FS Plat Hot Plug LH Redundant Power Supply | По запросу | + | 3 года
КОНФИГУРАЦИЮ СЕРВЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЯТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И НАЛИЧИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА СКЛАДЕ : ПРОЦЕССОРЫ; ДИСКИ SATA/SAS/SSD; ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ; СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ
Серверы Hewlett Packard Enterprise в корпусе RACK (установка в серверную стойку/шкаф)
Сервер HPE ProLiant DL160 Gen9 на 8SFF(2.5'') Hot Plug HDD
3 | Сервер HP ProLiant DL160 Gen9 Rack 1U 2 x Intel Xeon 6-Core E5-2620v3 2,4Ghz-3,2GHz Turbo Boost 15MB L3 Cache/ 64GB (4x16GB) DDR4 2133MHz REG DIMM/ Case 8xHDD SFF Hot Plug/8 x HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD/ DVD-RW/HP Smart Array P440 with 4GB FBWC SAS/SATA 12Gbs RAID 0,1,10,5,50,6/2xGLAN/ HP Server RPS Backplane kit/ 2x900W Power Supply Hot Plug | 87796688 | + | 1 год
4 | Сервер HP ProLiant DL160 Gen9 Rack 1U 2 x Intel Xeon 6-Core E5-2620v3 2,4Ghz-3,2GHz Turbo Boost 15MB L3 Cache/ 64GB (4x16GB) DDR4 2133MHz REG DIMM/ Case 8xHDD SFF Hot Plug/4 x HP 480GB 6G SATA RI 2.5in SC SSD + 2 x HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD/ DVD-RW/HP Smart Array P440 with 4GB FBWC SAS/SATA 12Gbs RAID 0,1,10,5,50,6/2xGLAN/ HP Server RPS Backplane kit/ 2x900W Power Supply Hot Plug | 112222096 | + | 1 год
Сервер HPE ProLiant 380 Gen10 на 8SFF/16SFF (до 24SFF) Hot Plug HDD
5 | Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 / Form factor - 2U 8SFF Hot Plug HDD (up to 24SFF) 1 x ntel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/11MB/2400 MT/s/2@9.6GT/s/85W) / HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory / HPE MR416i-p Gen10 Plus x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Control-ler (RAID Levels sup.: 0/1/ 5/ 6/10/50/60) with Smart Storage Battery / 4 x HPE 1TB SAS 7.2K SFF SC DS HDD (max. 8(24) x SFF Hot-Plug) / No Optical Drive / HPE iLO 5 ASIC Standard with Intelligent Provisioning (embedded) Dect. port / 4 x hot plug standard fans / HPE 1GbE 4p Base-T BCM5719 Adptr / 1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit / HPE Easy Install Rail Kit with CMA | 54575584 | + | 3 года
6 | Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 Form factor - 2U 8 SFF Hot Plug HDD (up to 24SFF) 1 x ntel Xeon-Silver 4210 (2.2GHz/10-core/13.75MB/2400 MT/s/2@9.6GT/s/85W) / Hot Plug Rack 2U / HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory / HPE Smart Array P408i-a 2GB FBWC SR Gen10 Controller (RAID 0/1/5/6/10/50/60/1 ADM/10 ADM) / 1 x HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD + 2 x HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD (max. (24) x SFF Hot-Plug) / DVD RW / HPE iLO 5 ASIC Standard with Intelligent Provisioning (embedded) Dect. port / 6 x hot plug standard fans / HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter (I350-T4V2) PCIe 2.0X4 / 1 x 800W HPE Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply / HPE Easy Install Rail Kit with CMA | 82181568 | + | 3 года
7 | Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 / Form factor - 2U 8SFF Hot Plug HDD (up to 24SFF) 2x Intel Xeon Silver 4214 (2.2GHz/12Core)/HPE 128GB (4x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 Reg.Memory/HPE Smart Array P408i-a 2GB FBWC SR Gen10 Controller (RAID 0/1/5/6/10/50/60/1 ADM/10 ADM) // 4x HPE 960GB 12G SAS RI SSD + 4x HPE 2.4TB 12G SAS 10Krpm/Universal Media Bay + DVD-RW/ HPE iLO 5 Standard / HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T BCM57414 Adapter / 4x 1Gb RJ45/ 2x HPE 800W Power Supply / HPE Easy Install Rail Kit with CMA | 218534848 | + | 3 года
8 | Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 / Form factor - 2U 8SFF Hot Plug HDD (up to 24SFF) 2 x Intel Xeon-Silver 4214R (2.4GHz/12-core/13.75MB/100W) / HPE 256GB (8x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory / HPE MR416i-p Gen10 Plus x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller (RAID Levels sup.: 0/1/ 5/ 6/10/50/60) with Smart Storage Battery / 2x HPE 960GB 12G SAS MU SSD + 6x HPE 2.4TB 12G SAS 10Krpm/Universal Media Bay + DVD-RW/ HPE iLO 5 ASIC Standard with Intelligent Provisioning (embedded) Dect. port / 4 x hot plug standard fans / Embedded 4 x 1GbE Ethernet Adapter / 2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit / HPE Easy Install Rail Kit with CMA | 231828576 | + | 3 года
9 | Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 / Form factor - 2U 16SFF Hot Plug HDD (up to 24SFF) 2 x Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/16-core/22.00MB/125W) / HPE 512GB (16x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory / HPE DL380 Gen10 Box1/2 Cage Bkpln Kit/ HPE MR416i-p Gen10 Plus x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller (RAID Levels sup.: 0/1/ 5/ 6/10/50/60) with Smart Storage Battery / 4x HPE 960GB 12G SAS RI SSD + 12x HPE 2.4TB 12G SAS 10Krpm (max. 8(24) x SFF Hot-Plug) / No Optical Drive / HPE iLO 5 ASIC Standard with Intelligent Provisioning (embedded) Dect. port / 4 x hot plug standard fans / HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T BCM57414 Adapter / HPE 1GbE 4p Base-T BCM5719 Adptr/ 2 x HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit / HPE Easy Install Rail Kit with CMA | 418774272 | + | 3 года
10 | Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 / Form factor - 2U 24SFF Hot Plug HDD 2 x Intel Xeon-Gold 5218R (2.1GHz/20-core/27.5MB/125W) / HPE 512GB (16x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory / 2 x HPE DL380 Gen10 Box1/2 Cage Bkpln Kit/ HPE MR416i-p Gen10 Plus x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller (RAID Levels sup.: 0/1/ 5/ 6/10/50/60) with Smart Storage Battery / HPE DL38X Gen10 12Gb SAS Expander Card Kit with Cables/ 2 x 480GB PCIe*Gen4 X4 NVMe M.2 RI + 24 x HPE 2.4TB 12G SAS 10Krpm (max. 8(24) x SFF Hot-Plug) / No Optical Drive / HPE iLO 5 ASIC Standard with Intelligent Provisioning (embedded) Dect. port / 4 x hot plug standard fans / HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T BCM57414 Adapter / HPE 1GbE 4p Base-T BCM5719 Adptr/ 2 x HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit / HPE Easy Install Rail Kit with CMA | 526376368 | + | 3 года
Сервер HPE ProLiant 380 Gen10 PLUS на 8SFF/16SFF(up to 24SFF) Hot Plug HDD
11 | Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus Form factor - 2U 8 SFF Hot Plug HDD (up to 24SFF) 1 x Intel Xeon 4314 (2.4GHz/16Cores/24MB/135W) / HPE 32GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit / HPE MR416i-p Gen10 Plus x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller (RAID Levels sup.: 0/1/ 5/ 6/10/50/60) with Smart Storage Battery/ 8 x HPE 1TB SAS 7.2K SFF SC DS HDD / Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3/ HPE 800W FS Plat Hot Plug Redundant Power Supply / HPE Easy install Rail Kit with CMA | 92675296 | + | 3 года
12 | Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus Form factor - 2U 16 SFF Hot Plug HDD (up to 24SFF) 2 x Intel Gold 5315Y (3.2GHz/8Cores/12MB/140W) / HPE 256GB (8x32GB) 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit / HPE MR416i-p Gen10 Plus x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller (RAID Levels sup.: 0/1/ 5/ 6/10/50/60) with Smart Storage Battery / HPE DL300 Gen10+ 2U 8SFF SAS/SATA BC Kit/ 2 x HPE 960GB SAS RI SFF SC MV SSD + 14 x HPE 2.4TB SAS 10K SFF BC SED FIPS HDD (max. 8(24) x SFF Hot-Plug) / No Optical Drive / HPE iLO 5 ASIC Standard with Intelligent Provisioning (embedded) Dect. port / 4 x hot plug standard fans / Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter /HPE 1GbE 4p Base-T BCM5719 Adptr/ 2 x HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit / HPE Easy Install Rail Kit with CMA сервер | 382337424 | + | 3 года
КОНФИГУРАЦИЮ СЕРВЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЯТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И НАЛИЧИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА СКЛАДЕ : ПРОЦЕССОРЫ; ДИСКИ SATA/SAS/SSD; ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ; СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ
Cистема резервного копирования информации Backup system
13 | HP StorageWorks D2D2502i Backup System дисковая система резервного копирования 2TB (4x500GB, 3G SATA, 7.2K LFF) (Pr.#EJ001A) | 36432000 | + | 1 год

## Комплектующие к серверам HPE
AGATA IMPEX LIMITED
СЕРВЕРНОЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СХД, ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
Адрес: Республика Узбекистан, Ташкент, 100000, ул. Шахрисабская Ц-1Б
Телефон: (99871) 2330500, 2360779, 2360795, 2360784
Факс: (99871) 2367902
E-mail: agata@agatagroup.com
Website: www.agatagroup.uz |  |  | Дата: | 2024-07-01
№ | Наименование товара | Цена | На складе | Гарантия
Комплектующие для серверов HP (поколение G6 / G7/ G8 / G9 / G10 / G10+)
Процессоры
1 | HP Intel Xeon 4-Core E5606 2,13Mhz 8MB L3 Cache Processor Kit процессор | 1528800 | + | 1 год
2 | HP Intel Xeon 6-Core E5-2620 Processor Kit процессор | 1764000 | + | 1 год
3 | HP Intel Xeon E5620 (2,4GHz/4-core/80W/12MB) Processor Kit процессор | 1665216 | + | 1 год
4 | HP DL360e Gen8 Intel Xeon E5-2407 (2.2GHz/4-core/10MB/80W) Processor Kit (Pr. # 660664-B21) процессор | 1277920 | + | 1 год
5 | HP DL380p G8 Intel Xeon E5-2620v2 (2.1GHz/6-core/15MB/80W) Processor Kit (P/N 715221-B21) процессор | 2422336 | + | 1 год
6 | HP ML350p Gen8 Intel Xeon E5-2620v2 (2.1GHz/6-core/15MB/80W) Processor Kit (Pr. # 709493-B21)процессор | 2437904 | + | 1 год
7 | HP DL80 Gen9 E5-2603v3 Kit (1.6GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (P/N 765521-B21) процессор | 1578864 | + | 1 год
8 | HP DL160 Gen9 E5-2620v3 Kit (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (P/N 733939-B21) процессор | 8009680 | + | 1 год
9 | HP DL160 Gen9 E5-2630v3 Kit (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (P/N 733937-B21) процессор | 11261936 | + | 1 год
10 | HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit (Pr.# 866526-B21) восьмиядерный процессор для сервера | 9462544 | + | 1 год
11 | HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Silver 4208 Kit восьмиядерный процессор | 7575904 | + | 1 год
12 | HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Silver 4210 Kit десятиядерный процессор | 7631792 | + | 1 год
13 | HPE DL380 Gen10 Xeon-S 4214 Kit двенадцатиядерный процессор (Pr.# P02493-B21) | 11775008 | + | 1 год
14 | HPE DL380 Gen10 Xeon-S 4214R Kit двенадцатиядерный процессор (Pr.# P23550-B21) | 17112704 | + | 1 год
15 | HPE DL380 Gen10 Xeon-G 5218 Kit шестнадцатиядерный процессор (Pr.# P02498-B21) | 26307568 | + | 1 год
Оперативная память
16 | HP 8GB DDR4 2133 MHz оперативная память | 940800 | + | 3 мес
17 | HP 8GB 2Rx8 PC3L-12800E-11 Kit (Pr.# 713979-B21) оперативная память | 868112 | + | 3 мес
18 | HP 16GB 2Rx4 PC4-2133P-R Kit (Pr.# 726719-B21) оперативная память | 1472016 | + | 3 мес
19 | HPE 16GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit (Pr.# 836220-B21) оперативная память для сервера | 3880800 | + | 3 мес
20 | HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit оперативная память для сервера (Pr. # P00920-B21) | 2878848 | + | 1 год
21 | HPE 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit оперативная память (Pr.# P00922-B21) | 4001536 | + | 1 год
Серверныq твердотельный накопитель M.2
22 | HPE 240GB SATA MU M.2 2280 DS SSD жесткий диск для сервера (Pr.# 875488-B21) | 3814384 | + | 1 год
Серверные жесткие диски HDD SFF
23 | HP 480GB 6G SATA RI 2.5in SC SSD (Pr.# 789145-B21) жесткий диск | 8926288 | + | 1 год
24 | HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD (Pr. # 652583-B21) жесткий диск | 3052672 | + | 1 год
25 | HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD (Pr.# 652749-B21) жесткий диск | 3368288 | + | 1 год
26 | HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in MDL HDD жесткий диск c горячей заменой G8/G9 | 5862752 | + | 1 год
27 | HP 1TB 3G SATA 7.2K 2.5in MDL HDD жесткий диск c горячей заменой G8/G9 | 1537200 | + | 3 мес.
28 | HPE 1TB SAS 7.2K SFF SC DS HDD жесткий диск для сервера (Pr.# 832514-B21) | 2597840 | + | 1 год
29 | HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD (Pr.# 872475-B21) жесткий диск для сервера | 2053520 | + | 1 год
30 | HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD жесткий диск для сервера (Pr.# 872477-B21) | 2973264 | + | 1 год
Серверные жесткие диски HDD LFF
31 | HP 300GB 6G SAS 15K 3.5in Dp ENT HDD (Pr.# 516814-B21) жесткий диск | 1790768 | + | 3 мес.
32 | HP 2TB 6G SAS 7.2K 3.5in SC MDL HDD (Pr.# 652757-B21) жесткий диск | 5450928 | + | 1 год
33 | HP 3TB 6G SATA 7.2k 3.5in SC MDL HDD Hot Plug HDD жесткий диск c горячей заменой G8/G9 | 2311568 | + | 1 год
34 | HPE 1TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD (Pr.# 861686-B21) жесткий диск для сервера | 2843344 | + | 1 год
35 | HPE 1TB SATA 7.2K LFF SC DS HDD (Pr.# 861691-B21) жесткий диск для сервера | 2914464 | + | 1 год
36 | HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW HDD жесткий диск для сервера (Pr.# 843266-B21) | 1366176 | + | 1 год
37 | HPE 2TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD жесткий диск для сервера (Pr.# 861681-B21) | 3548272 | + | 1 год
38 | HPE 2TB SAS 7.2K LFF SC DS HDD жесткий диск для сервера (Pr.# 872485-B21) | 3393712 | + | 1 год
Салазки для жестких дисков
38 | HDD Tray LFF 2,5" направляющие для жестких дисков | 225344 | + | 3 мес.
39 | HDD Tray LFF 3,5" направляющие для жестких дисков | 233296 | + | 3 мес.
Блоки питания
40 | HP 460W Power Suppl блок питания | 664272 | + | 3 мес.
41 | HP 550W Power Supply Non-Hot Plug блок питания | 352800 | + | 3 мес.
42 | HP 750W CS HE Power Supply Kit (Pr.#512327-B21) блок питания | 889728 | + | 3 мес.
43 | HP 800W/900W Gold AC Power Input Module (Pr. # 744689-B21) блок питания | 1841168 | + | 3 мес.
44 | HP Server RPS Backplane Kit (Pr. # 745813-B21) модуль горячей замены блоков питания | 3225376 | + | 3 мес.
45 | HP ML110 Gen9 RPS Enablement Kit (Pr. # 784582-B21) модуль горячей замены блоков питания | 651056 | + | 3 мес.
46 | HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit блок питания для сервера (Pr.# 865408-B21) | 2364544 | + | 3 мес.
47 | HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit блок питания для сервера (Pr.# 865414-B21) | 3074512 | + | 3 мес.
Дисковые корзины для серверов
48 | HP DL380G6 8SFF Cage DL380G6/G7 Kit (Pr. # 516914-B21) дисковая корзина на 8 жестких дисков | 748496 | + | 3 мес.
49 | HP DL180G6 8LFF Cage DL180G6 (Pr.# 506924-B21) дисковая корзина на 8 жестких дисков | 441056 | + | 3 мес.
50 | HP DL180 Gen9 8SFF HDD Cage Kit (Pr. # 725572-B21) дисковая корзина на 8 жестких дисков | 1268736 | + | 3 мес.
51 | HP DL180 Gen9 ODD Enablement Kit (Pr. # 725582-B21) LFF-корзина для оптического привода | 322560 | + | 3 мес.
52 | HP ML110 Gen9 8SFF Hot Plug Drv Cage Kit (Pr. # 784586-B21) дисковая корзина на 8 жестких дисков | 582960 | + | 3 мес.
53 | HP ML150Gen9 4LFF HotPlug DriveCage (Pr. # 725872-B21) дисковая корзина на 8 жестких дисков | 757120 | + | 3 мес.
54 | HPE DL380 Gen10 Box1/2 Cage Bkpln Kit корзина для жестких дисков (P/N 826691-B21) | 5644800 | + | 1 год
55 | HPE DL38X Gen10 Universal Media Bay корзина для жестких дисков (Pr.# 826708-B21) | 1816976 | + | 1 год
iLo порт
56 | HP DL Gen9 Dedicated iLO Mgmt Prt Kit (Pr. # 725581-B21) сетевой модуль для удаленного управления сервера | 577920 | + | 3 мес.
57 | HP ML Gen9 Dedicated iLO Port Kit (Pr. # 780310-B21) модуль управления портами для сервера | 470400 | + | 3 мес.
iLo лицензия
58 | HP LO100i ADV 1-SRV Incl 1YR TS&U SW (Pr. # 530521-B21) ценная бумага с цифровым кодом для доступа | 1033424 | +
RAID контроллер
59 | HP P212/256 Smart Array Controller (Pr. # 462834-B21) контроллер для сервера | 2438576 | + | 3 мес.
60 | HP P411/512 BBWC Smart Array Controller (Pr.# 462832-B21) контроллер для жестких дисков | 1770048 | + | 3 мес.
61 | HP Smart Array P440/4G Controller (Pr. # 726821-B21) контроллер для жестких дисков | 5408480 | + | 3 мес.
62 | HP Smart Array P840/4G Controller (Pr. # 726897-B21) контроллер для жестких дисков | 5134976 | + | 3 мес.
Кабели для RAID контроллеров
63 | HP ML110/150G5 Non-Hot Plug SAS/SATA 4-Port Cable Kit (Pr.#457692-B21) соединительный кабель | 63168 | + | 3 мес.
64 | HP ML150 Gen9 MiniSAS H240 CableKit (Pr. # 784606-B21) интерфейсный кабель контроллера жестких дисков | 286944 | + | 3 мес.
65 | HP ML150 Gen9Mini SAS P440/P840 Cble Kit (Pr. # 784608-B21) интерфейсный кабель контроллера жестких | 504448 | + | 3 мес.
66 | HP DL180Gen9 8SFFSmart Array Cbl Kit (Pr. # 725578-B21) интерфейсный кабель контроллера жестких дисков | 332976 | + | 3 мес.
Оптические приводы
67 | HP Half-height DVD R/RW Drive (16x) Option Kit (Pr.#383974-B21) (записывающее устройство) | 328944 | + | 3 мес.
68 | HP Slim 12.7mm SATA DVDRW Optical Kit (Pr.# 481043-B21) записывающее устройство | 418768 | + | 3 мес.
69 | HPE 9.5mm SATA DVD-RW Optical Drive оптический привод (Pr.# 726537-B21) | 1231328 | + | 3 мес.
Сетевые карты и опциональные порты
70 | HP Micro Server Remote Access Card Kit (Pr.# 615095-B21) сетевая карта | 308224 | + | 3 мес.
71 | HPE 1GbE 4p Base-T BCM5719 Adptr сетевая карта для сервера (Pr.# 647594-B21) | 3015824 | + | 1 год
Резервные вентиляторы
72 | HP DL60/120 Gen9 Redundant Fan Kit (Pr. # 765513-B21) резервный вентилятор | 308112 | + | 3 мес.
73 | HPE ML350 Gen10 Redundant Fan Cage Kit (Pr.# 874572-B21) корзина резервных вентиляторов для сервера | 1845200 | + | 3 мес.
Переходная плата для сервера Riser Kit
74 | HPE DL360 Gen10 LP Riser Kit (Pr.# 867982-B21) переходная плата для сервера | 425824 | + | 3 мес.
75 | HPE DL Gen10 x8 x16 x8 Rsr Kit переходная плата (райзер) для сервера (Pr.# 870548-B21) | 1171296 | + | 3 мес.
Cистема резервного копирования информации Backup system
76 | HP D2700 Disk Enclosure (Pr. # AJ941A) опция для сервера: дисковая полка с 25 отсеков для жестких дисков | 9823408 | + | 3 мес.
Програмное обеспечение WINDOWS
77 | Microsoft Windows Server 2012 CAL 5DEV EMEA Lic (Pr.# 701607-A21) ценная бумага с цифровым кодом для получения клиентской лицензии на 5 пользователей для сервера | 721952 | + | -
78 | Microsoft Windows Server 2012 CAL 5USR EMEA Lic (Pr. # 701606-A21) ценная бумага с цифровым кодом для получения клиентской лицензии на 5 пользователей для сервера | 656208 | + | -
79 | Microsoft Windows Server 2012 R2 Ess ROK en/ru/pl/cs SW (Pr. # 748919-421) лицензия к программному обеспечению для сервер а на DVD диске | 2778384 | + | -
80 | Microsoft Windows Server 2012 R2 Fndn ROK en/ru/pl/cs SW (Pr. # 748920-421) лицензия к программному обеспечению для сервера на DVD диске | 1714608 | + | -

## UPS
AGATA IMPEX LIMITED
СЕРВЕРНОЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СХД, ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
Адрес: Республика Узбекистан, Ташкент, 100000, ул. Шахрисабская Ц-1Б
Телефон: (99871) 2330500, 2360779, 2360795, 2360784
Факс: (99871) 2367902
E-mail: agata@agatagroup.com
Website: www.agatagroup.uz |  |  | Дата: | 2024-07-01
№ | Наименование товара | Цена | На складе | Гарантия
EATON однофазные источники бесперебойного питания Line-Interactive
1 | Eaton NV 600H источник бесперебойного питания 600VA/360Вт | 561232 | + | 12мес.
EATON однофазные источники бесперебойного питания On-line
Tower (напольная/настольная установка)
2 | Eaton 9SX 3000i источник бесперебойного питания 3000VA/2700Вт online (Pr.# 9SX3000i) | 15168944 | + | 24 мес
Eaton 9SX Rack/Tower (универсальная установка)
3 | Eaton 9SX 6000i RT3U online источник бесперебойного питания 6000VA/5400Вт (Pr.# 9SX6KiRT) | 44333520 | + | 24 мес
4 | Eaton 9SX 8000i RT6U online источник бесперебойного питания 8000VA/7200Вт (Pr.# 9SX8KiRT) | 63401632 | + | 24 мес
5 | Eaton 9SX 11000i RT6U online источник бесперебойного питания 11000VA/10000Вт (Pr.# 9SX11KiRT) | 77721056 | + | 24 мес
Eaton 9SX Rack/Tower (универсальная установка)
7 | Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack online источник бесперебойного питания с картой удаленнного доступа и мониторинга 6000VA/5400Вт (Pr.# 9PX6KiRTN) | 56471072 | + | 24 мес
Дополнительный батарейный модуль для ИБП 9SX и 9PX
8 | Eaton 9SX EBM 240V батарейный модуль для ИБП 9SX 8000-11000VA (Pr.# 9SXEBM240) | 19544896 | + | 24 мес
Блоки распределения питания (PDU)
9 | Eaton FlexPDU 8 DIN блок распределения питания для на 8 розеток типа DIN (Pr.# EFLX8D) | 2860256 | + | 12мес.
10 | Eaton FlexPDU 12 IEC блок распределения питания для на 12 розеток типа IEC (Pr.# EFLX12I) | 2860256 | + | 12мес.
11 | Eaton EX RT PDU IEC 10/16A Rack модуль распределения нагрузки для ИБП (Pr.#66857) | 3097024 | + | 12мес.
Аксессуары к источникам бесперебойного питания EATON
12 | Eaton Gigabit Network Card сетевая карта 100/1000 Mbps для удаленного доступа и мониторинга (Pr.# Network-M2) | 6050576 | + | 12мес.
13 | Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 датчик мониторинга температуры и влажности (Pr.# EMPDT1H1C2) | 2566928 | + | 12мес.
14 | Connection kit IEC 32A розетка для подключения ИБП | 779744 | + | 12мес.
Сетевые фильтры Eaton/MGE
15 | Eaton Protection Strip сетевой фильтр на 6 розеток Европейский стандарт DIN | 172592 | + | 6мес.
16 | MGE Pulsar SL5 сетевой фильтр на 5 розеток Британский стандарт BS | 71344 | + | 6мес.
VERTIV однофазные источники бесперебойного питанияOn-line RACK/TOWER (универсальная установка)
1 | Liebert GXT4 2000VA (1800W) 230V Rack/Tower UPS E model (Pr.#GXT4-2000RT230E) online источник бесперебойного питания | 10371872 | + | 24 мес
2 | Liebert GXT4 5000VA (4000W) 230V Rack/Tower UPS E model (Pr.#GXT4-5000RT230E) online источник бесперебойного питания | 23824304 | + | 24 мес
3 | Liebert GXT4 6000VA (4800W) 230V Rack/Tower UPS E model (Pr.#GXT4-6000RT230E) online источник бесперебойного питания | 30014992 | + | 24 мес
Kehua Tech однофазные источники бесперебойного питания On-line Rack/Tower (универсальная установка)
1 | Kehua KR1000-J+, 1000VA/900Вт, with 2pcs of 12V/9AH battery, KR11-J Plus Series online источник бесперебойного питания |  | - | 18 мес
2 | Kehua KR3000-RM, 3000VA/2700Вт, with 6pcs of 12V/9AH battery, KR-RM Series online источник бесперебойного питания | 6766368 | + | 18 мес
3 | Kehua KR3000-RM Li, 3000VA/3000Вт, with lithium-on battery, KR-RM Li Series online источник бесперебойного питания | 16278416 | + | 18 мес
4 | Kehua KR6000-J+, 6000VA/5400Вт, with 16pcs of DELTA 12V/9AH battery, KR11-J Plus Series источник бесперебойного питания | 17 785 712 | + | 18 мес
5 | Kehua KR1110S-J+, 10000VA/9000Вт, with 16pcs of DELTA 12V/9AH battery, KR11-J Plus Series источник бесперебойного питания | 19 992 112 | + | 18 мес
Kehua Tech трехфазные источники бесперебойного питания On-line Rack/Tower (универсальная установка) (комплект без направляющих для установки в стойку)
6 | Kehua KR15KVA-RM 15kVA/15kW Rack/Tower, 3in:3out / 3in:1out/ 1in:1out phases В составе: Kehua Battery module 3U for 6-20kVA батарейная стойка на 16 батарей 12V/9Ah - 2 шт. Delta DTM 1209-12V/9Ah аккумуляторная батарея - 32 шт. Kehua SNMP card for KR-RM15KVA сетевая карта для мониторинга и удаленного доступа - 1 шт | 38247216 | + | 18 мес
7 | Kehua KR20KVA-RM 20kVA/20kW Rack/Tower 3in:3out / 3in:1out phases В составе: Kehua Battery module 3U for 6-20kVA батарейная стойка на 16 батарей 12V/9Ah - 2 шт. Delta DTM 1209-12V/9Ah аккумуляторная батарея - 32 шт. Kehua SNMP card for KR-RM20KVA сетевая карта для мониторинга и удаленного доступа - 1 шт. | 43435824 | + | 18 мес
8 | Kehua KR30KVA-RM 30kVA/30kW Rack/Tower 3in:3out / 3in:3out phases В составе: Kehua Battery module 3U for 6-40kVA батарейная стойка на 16 батарей 12V/9Ah - 4 шт. Delta DTM 1209-12V/9Ah аккумуляторная батарея - 64 шт. Kehua SNMP card for KR-RM30KVA сетевая карта для мониторинга и удаленного доступа - 1 шт. | 68385408 | + | 18 мес
9 | Kehua KR40KVA-RM 40kVA/40kW Rack/Tower 3in:3out / 3in:3out phases В составе: Kehua Battery module 3U for 6-40kVA батарейная стойка на 16 батарей 12V/9Ah - 4 шт. Delta DTM 1209-12V/9Ah аккумуляторная батарея - 64 шт. Kehua SNMP card for KR-RM40KVA сетевая карта для мониторинга и удаленного доступа - 1 шт. | 75061168 | + | 18 мес
Аксессуары к источникам бесперебойного питания Kehua Tech
10 | Kehua Rack Rail Kits направляющие для установки ИБП в стойку | 537040 | + | 18 мес
11 | Kehua SNMP card for KR3000-RM сетевая карта для ИБП | 1750112 | + | 18 мес
12 | Kehua SNMP card for KR11-J Plus Series сетевая карта для ИБП | 1565312 | + | 18 мес
13 | Kehua SNMP card for three phase UPS KR15KVA-RM/KR20KVA- RM/KR30KVA-RM/KR40KVA-RM сетевая карта для ИБП | 1791552 | + | 18 мес
14 | Kehua B16 battery сabinet for 6-20kVA батарейная стойка без батарей для ИБП 6-20kVA | 4128768 | + | 18 мес
15 | Kehua B32 battery сabinet for 6-40kVA батарейная стойка без батарей для ИБП 6-40kVA | 15817648 | + | 18 мес
16 | Kehua B40 battery cabinet for 6-40kVA 1000x800xl800 mm батарейная стойка без батарей для ИБП 6-40kVA | 15945104 | + | 18 мес
17 | Kehua Rack 3U for UPS 6-20kVA, 16 pcs of 12V/7AH or 9AH battery, 438x500x130 mm (3U) батарейная стойка без батарей для ИБП 6-40kVA | 4316816 | + | 18 мес
18 | Kehua KR-RM Distribution box for KR-RM10K/15K/20K, V6.0, 438x500x130 (3U) | 3821104 | + | 18 мес
19 | Kehua DPJ3330-J Distribution box for KR-RM30K, V6.0, 438x680x130 (3U) | 5907104 | + | 18 мес
20 | Kehua DPJ3340-J Distribution box for KR-RM40K, V6.0, 438x680x130 (3U) | 7559440 | + | 18 мес

## Аккумуляторные батареи
AGATA IMPEX LIMITED
СЕРВЕРНОЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СХД, ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
Адрес: Республика Узбекистан, Ташкент, 100000, ул. Шахрисабская Ц-1Б
Телефон: (99871) 2330500, 2360779, 2360795, 2360784
Факс: (99871) 2367902
E-mail: agata@agatagroup.com
Website: www.agatagroup.uz |  |  | Дата: | 2024-07-01
№ | Наименование товара | Цена | На складе | Гарантия
1 | Свинцовая аккумуляторная батарея с жидким электролитом NSB Blue 2V/400Ah | 2994192 | + | 12 мес
2 | Свинцовая аккумуляторная батарея с жидким электролитом Marathon XL 6V/180Ah | 2731250 | + | 12 мес
Серия аккумуляторов Delta DTX Бюджетная серия аккумуляторов с гелевым наполнителем. Срок службы 5-10 лет.
3 | Delta DTX 12V/100Ah | 2983456 | + | 12 мес
4 | Delta DTX 12V/150Ah | 4294416 | + | 12 мес
5 | Delta DTX 12V/200Ah | 5876528 | + | 12 мес
Серия аккумуляторов Delta GEL Аккумуляторные батареи DELTA серии GEL (от 33 Ah) оснащены встроенным контроллером и LСD дисплеем, на котором отображается статус работы АКБ. Под крышкой аккумулятора имеются дополнительные контейнеры со специализированным раствором, долив которого позволяет продлить срок службы батареи на 15-30%. Срок службы до 12 лет.
6 | Delta GEL 12V/100Ah | 3384416 | + | 12 мес
7 | Delta GEL 12V/150Ah | 5027456 | + | 12 мес
8 | Delta GEL 12V/200Ah | 6617520 | + | 12 мес
Серия аккумуляторов Delta SF Для охранно-пожарных систем. Рекомендованы для использования в слаботочных системах и оптимизированы для работы в циклическом режиме. Срок службы 3-8 лет.
9 | Delta SF 12V/7Ah | 151872 | + | 12 мес
Серия аккумуляторов Delta DTS
10 | Delta DTS 12V/7Ah | 195216 | + | 12 мес
11 | Delta DTS 12V/9Ah |  | - | 12 мес
12 | Delta DTS 12V/55Ah | 1459248 | + | 12 мес
Серия аккумуляторов Delta DTM Универсальная серия, рекомендованы для использования, как в буферном, так и в циклическом режимах работы. Срок службы 6-12 лет.
13 | Delta DTS 12V/5Ah | 180880 | + | 12 мес
14 | Delta DTM 12V/7Ah | 224112 | + | 12 мес
15 | Delta DTM 12V/9Ah | 288960 | + | 12 мес
16 | Delta DTM 12V/12Ah | 373520 | + | 12 мес
17 | Delta DTM 12V/17Ah |  | - | 12 мес
18 | Delta DTM 12V/26Ah | 972944 | + | 12 мес
19 | Delta DTM L 12V/40Ah |  | - | 12 мес
20 | Delta DTM L 12V/65Ah | 2260272 | + | 12 мес
21 | Delta DTM L 12V/75Ah | 2421104 | + | 12 мес
22 | Delta DTM L 12V/100Ah | 2918608 | + | 12 мес
Серия аккумуляторов Delta DT Применяются я в слаботочных системах и оптимизированы для работы в буферном режиме. Срок службы 5-10 лет.
23 | Delta DT 12V/7Ah |  | - | 12 мес
24 | Delta DT 12V/12Ah |  | - | 12 мес
25 | Delta DT 12V/40Ah | 905184 | + | 12 мес
Серия аккумуляторов Delta HR Предназначены для использования в источниках бесперебойного питания, ЦОД, систем связи и другого оборудования. Срок службы 8-12 лет.
26 | Delta HR 12V/7.2Ah |  | - | 12 мес
27 | Delta HR 12V/9Ah |  | - | 12 мес
Серия аккумуляторов Delta HRL Предназначены для использования в источниках бесперебойного питания, ЦОД, систем связи и другого оборудования с большим сроком службы до 12 лет.
28 | Delta HRL 12V/9Ah X |  | - | 12 мес

## Сетевое оборудование
AGATA IMPEX LIMITED
СЕРВЕРНОЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СХД, ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
Адрес: Республика Узбекистан, Ташкент, 100000, ул. Шахрисабская Ц-1Б
Телефон: (99871) 2330500, 2360779, 2360795, 2360784
Факс: (99871) 2367902
E-mail: agata@agatagroup.com
Website: www.agatagroup.uz |  |  | Дата: | 2024-07-01
№ | Наименование товара | Цена | На складе | Гарантия
Коммутаторы Hewlett Packard Enterprise
3 | HPE 1920S 24G 2SFP PPoE+ 185W Swich 12 портов PoE+ 10/100/1000 Mbps, 12 портов 10/100/1000 Mbps, 2 порта SFP сетевой коммутатор (Pr.# JL384A) | 5391456 | + | 12мес.
4 | HPE 1920S 24G 2SFP PPoE+ 370W Switch 24 порта PoE+ 10/100/1000 Mbps, 2 порта SFP сетевой коммутатор (Pr.# JL385A) | 10599344 | + | 12мес.
Маршрутизаторы Hewlett Packard Enterprise
7 | HP A6602 Router Appliance маршрутизатор (Pr.# JC176A) | 31866688 | + | 12мес.

## Компьютеры, ноутбуки, моноблоки
AGATA IMPEX LIMITED
СЕРВЕРНОЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СХД, ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
Адрес: Республика Узбекистан, Ташкент, 100000, ул. Шахрисабская Ц-1Б
Телефон: (99871) 2330500, 2360779, 2360795, 2360784
Факс: (99871) 2367902
E-mail: agata@agatagroup.com
Website: www.agatagroup.uz |  |  | Дата: | 2024-07-01
№ | Наименование товара | Цена | На складе | Гарантия
Планшетные компьютеры SAMSUNG
1 | SAMSUNG ATIV Smart PC XE500T1C-A01RU ATOM Z2760/ DDR 2Gb/ HDD 64Gb/ Graphic Shared/ 11,6"/ Win 8-32b (планшентный персональный компьютер) | 3233776 | + | 1 год
2 | SAMSUNG ATIV Smart PC Pro XE700T1C-A01RU I5 3317UM/ DDR 4Gb/ HDD 64Gb/ Graphic Shared/ 11,6"/ Win 8-64b (планшентный персональный компьютер) | 4700080 | + | 1 год

## МФУ и принтеры
AGATA IMPEX LIMITED
СЕРВЕРНОЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СХД, ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
Адрес: Республика Узбекистан, Ташкент, 100000, ул. Шахрисабская Ц-1Б
Телефон: (99871) 2330500, 2360779, 2360795, 2360784
Факс: (99871) 2367902
E-mail: agata@agatagroup.com
Website: www.agatagroup.uz |  |  | Дата: | 2024-07-01
№ | Наименование товара | Цена | На складе | Гарантия
Printronix
1 | Printronix T5204r NET Direct Thermal/Thermal Transfer 203 dpi Printer Includes PrintNet 10/100 Base-T термотрансферный принтер для печати промышленных этикеток со штрих-кодами | 13854288 | + | 6 мес.
2 | Printronix P7205 network card 10/100 сетевая карта для принтера | 1080016 | + | 6 мес.
3 | Brother QL-810W термальный принтер наклеек, чеков, этикеток, штрих-кода | 10514560 | + | 6 мес.
Принтеры и МФУ Нewlett Packard
4 | HP LaserJet M15a Printer EUR лазерный принтер (Pr.# W2G50A) | 1410416 | + | 12мес.
МФУ TOSHIBA монохромные
5 | (Pr.# 6AG00005026) Toshiba Digital B&W MFP E-STUDIO2006 DP-2006MJD многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир | 5942160 | + | 12мес.
Скорость копирования и печати А4 - 20стр/мин./ А3- 14 стр/мин. Формат и плотность бумаги - Кассета: B5-A3, 64-80 г/м2 Разрешение - Сканирование: 600 x 600 т/д Скорость сканирования - 20 скан./мин (Ч/Б) / 7 скан./мин. (цвет) Печать: макс. 2400 x 600 т/д со сглаживанием Емкость лотков для бумаги - 1x 250 листов (кассета), 100 листов (лоток) Максимум: 600 листов Время прогрева 20 сек., Стартовый комплект (тонер на 6 тыс.(А4/5% отпечатков, девелопер и барабан). Максимальный объем печати - 55000 копий в месяц Время выхода первой копии - Прибл. 7 сек. Размер и вес- 575х540х402 27 кг.
Расходные материалы к MFP E-STUDIO2006
5.1 | (Pr.# 6AG00005086) T-2507E TONER BLACK CARTRIDGE PS-ZT2507E(1) тонер-картридж для МФУ моделей E-STUDIO 2006,2507,2007 | 390096 | + | -
6 | (Pr.# 6AG00005040) Toshiba Digital B&W MFP E-STUDIO2007 DP-2007MJD многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир. | 15410080 | + | 12мес.
Скорость копирования и печати А4 - 20 стр/мин./ А3- 14 стр/мин. , Формат и плотность бумаги - Кассета: B5-A3, 64-80 г/м2 Разрешение - Сканирование: 2400 x 600т/д Скорость сканировагния - 20 скан./мин (Ч/Б) / 7 скан./мин. (цвет) Печать: макс. 2400 x 600 т/д со сглаживанием Емкость лотков для бумаги - 1x 250 листов (кассета), 100 листов (лоток) Максимум: 600 листов Время прогрева 20 сек., Стартовый комплект (тонер на 6 тыс.(А4/5% отпечатков, девелопер и барабан)). Максимальный объем печати - 55000 копий в месяц Время выхода первой копии - Прибл. 7 сек. Размер и вес- 575х540х402 27 кг
Дополнительно в комплекте:
6.1 | (Pr.# 6AG00005059 ) MY-1043 PAPER FEED UNIT опция подачи бумаги • Дополнительная кассета • 1x250 листов
6.2 | (Pr. # 6AR00000857) MH-2507 DESK тумба для МФУ e-STUDIO2006/2506/2007/2507
6.3 | (Pr. # 6AR00000849) MR-3027 RADF DOCUMENT FEEDER автоподатчик для МФУ e-STUDIO2006/2506/2007/2507
6.4 | (Pr.# 6AG00005068 ) MD-0106 ADU •Дуплекс
Расходные материалы к MFP E-STUDIO2007
6.5 | (Pr.# 6AG00005086) T-2507E TONER BLACK CARTRIDGE PS-ZT2507E(1) тонер-картридж для МФУ • Ресурс -12 ООО (А4/5%)/10 000 (А4/6%) | 439264 | + | -
7 | (Pr.# 6AG00005046) Toshiba B&W MFP E-STUDIO2505H DP-2505HMJD многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир | 6152608 | + | 12мес.
Скорость копирования и печати Формат А4 - 25стр/мин./ Формат А3- 14 стр/мин. , Время прогрева 20 сек.,сетевой интерфейс, стартовый комплект. Размер и вес- 390х540х505 27 кг Время выхода первой копии - около 7 сек. В стандартной комплектации: • Автоподатчик (ADF) на 50 листов • Одна кассета на 250 листов • Лоток ручной подачи на 50 листов • Дуплекс • 512 Мбайт памяти • PCL-принтер • Цветной TWAIN-сканер • Интерфейс US8 2.0 • Сетевой интерфейс - Ethernet 10/100 BaseTX • Стартовый комплект (тонер на 6 000 (А4/5%) отпечатков, девелопер и фотобарабан) • Максимальный объем печати — 55 000 страниц в месяц
Расходные материалы
7.1 | (Pr. # 6LJ83358000 ) OD-2505 • Фотобарабан Ресурс-55 000 (А4) | 378000 | +
7.2 | (Pr. # 6LJ83556000) DEV-KIT-2505, including: Blade assembly for BL-2320D (ракель) - 1 pcs., Plate (пластина) - 1 pcs., Developer D-2505 (девелопер) - 1 pcs. Ремонтный к-т блока проявки МФУ | 1254288 | +
7.3 | (Pr.# 6AG00005084 ) Т-2505Е • Тонер. Black Ресурс -12 000 (А4 / 5%) /10 ООО (А4 / 6%) | 439264 | +
8 | (Pr.# 6AG00006035) Toshiba B&W MFP E-STUDIO357 DP-3572MJD многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир, факс | 34570032 | + | 12 мес
Скорость копирования и печати Формат А4 35/45/50, Время прогрева 20 сек., Плотность бумаги А5R-A3, 64-105 г/м2, Автоматическое двусторонне копирование- 250 листов, Цветная сенсорная панель, Память - 2 G, HDD Toshiba - 320G, Сетевой интерфейс В стандартной комплектации: • 2 кассеты по 550 листов • Лоток ручной подачи на 100 листов • 4 поколение контроллера e-BRIDGE • Оперативная память - 2 Гбайт • Жесткий диск Toshiba - 320 Гбайт • Функции принтера/цветного сканера • Сетевой интерфейс • TopAccess и функция e-FJing • Устройки сортировки сдвигом • Цветная сенсорная панель управления • Дуплекс • Максимальный объем печати — 125 000 страниц в месяц включены:автоподатчик+тонер+DEV-KIT
В комплекте:
8.1 | (Pr. # 6AH00000755) MR-3028 RADF автоподатчик для МФУ e-STUDIO 257/307/457
Расходные материалы
8.2 | (Pr. # 6AJ00000115 ) T-5070E TONER BLACK CARTRIDGE тонер-картридж для МФУ Ресурс при 6% заполнении - 36600 копий | 1411200 | +
8.3 | (Pr. # 6LK28508000 ) DEV-KIT-5070, including: Blade assembly for BL-2320D (ракель) - 1 pcs., Scraper (cепаратор фотобарабана) - 2 pcs., GRID-CH-M-371 (cетка коротрона) - 1 pcs., Blade-REC (ракель подбора тонера) - 1 pcs., Main chrger plate (электрод коротрона заряда) - 1 pcs., Plate (пластина) - 1 pcs., Developer D-5070 (девелопер) - 1 pcs. Charger roller assembly (коротрон) - 1 pcs., Ремонтный к-т блока проявки МФУ | 1980048 | +
Расходные материалы для МФУ E-STUDIO2550C
8.4 | (Pr. # 6AJ00000095 ) T-FC30EY TONER YELLOW CARTRIDGE тонер-картридж желтый для МФУ E-STUDIO2550C | 2757664 | +
8.5 | (Pr. # 6AJ00000097 ) T-FC30EM TONER MAGENTA CARTRIDGE тонер-картридж пурпурный для МФУ У-STUDIO2550C | 2757664 | +
8.6 | (Pr. # 6AJ00000099 ) T-FC30EC TONER CYAN CARTRIDGE тонер-картридж для МФУ | 2757664 | +
8.7 | (Pr. # 6AJ00000093 ) T-FC30EK TONER BLACK CARTRIDGE тонер-картридж для МФУ | 828016 | +
ЭКО - МФУ TOSHIBA
9 | (Pr.# 6AG00004950 ) Toshiba Monochrome MFP E-STUDIO306LP DP-3030MJD многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир, факс | 44700096 | + | 12 мес
МФУ с устройством для многократного использования бумаги Скорость печати и копирования , Формат А4 - 30стр/ Формат А3- 16 стр./мин. картридж 35000стр., тонер синий, дуплекс, автоподатчик, Цветной сенсорный дисплей управления, сетевой интерфейс, HDD 160G) В стандартной комплектации: • 2 кассеты по 550 листов • Лоток ручной подачи на 100 листов • 4 поколение контроллера e-BRIDGE • Оперативная память -1 ГБайт • Жесткий диск Toshiba -160 ГБайт • Функции принтера/цветного сканера • Сетевой интерфейс • TopAccess • Функция o-Filing • Цветная сенсорная панель управления • Дуплекс • Максимальный объем печати 120 000 страниц в месяц
В комплекте:
9.1 | (Pr. # 6AR00000761) MH-2520 DESK тумба для МФУ e-STUDIO 255/256se/305/306se/355/356se/455/456se/506se
9.2 | (Pr. # 6AH00000614) MR-3026 RADF DOCUMENT FEEDER автоподатчик для МФУ e-STUDIO306LP
9.3 | (Pr.# 6AH00000602) Toshiba Erasing device E-STUDIO RD30 KH-1020EU стирающее устройство для МФУ E-STUDIO306LP
В стандартной комплектации: • Податчик документов на 100 листов • Функция сканирования и обесцвечивания тонера за один проход с двух сторон листа • Графический ЖК дисплей • Кассета для бумаги пригодной к повторному использованию - 400 листов • Кассета для бумаги не пригодной к повторному использованию -100 листов
Расходные материалы
9.4 | (Pr. # 6BC02232112) HP C6602R CARTRIDGE струйный картридж для стирающего устройства E-STUDIO RD30 | 540064 | +
9.5 | (Pr. # 6AG00005385) T-3030E TONER CARTRIDGE | 3114048 | +
9.6 | (Pr. # 6LJ35439000) D-3030 девелопер для МФУ E-STUDIO306LP | 900032 | +
9.7 | (Pr. # 6LH58311000) OD-4530 фотобарабан для МФУ E-STUDIO306LP | 780528 | +
Все многофункциональные устройства производства Toshiba имеют гарантийную поддержку и пост гарантийное обслуживание в сервис центре OOO «AGATA IMPEX LTD»

## Шкафы и полки
AGATA IMPEX LIMITED
СЕРВЕРНОЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СХД, ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
Адрес: Республика Узбекистан, Ташкент, 100000, ул. Шахрисабская Ц-1Б
Телефон: (99871) 2330500, 2360779, 2360795, 2360784
Факс: (99871) 2367902
E-mail: agata@agatagroup.com
Website: www.agatagroup.uz |  |  | Дата: | 2024-07-01
№ | Наименование товара | Цена | На складе | Гарантия
Шкафы для серверного и телекомуникационного оборудования
1 | ESTAP CKR20U66 (20U/ширина 600mm/ глубина 600mm) (Шкаф на 20 юнитов с 4 вентиляторами) | 4800096 | +
Кабельные органайзеры
3 | Кабельный органайзер 1U с крышкой | 276080 | +
Полки стационарные
1 | ESTAP M44SBR60 (465x345x30mm) (Полка стационарная до 100 кг/ глубина 600mm) | 108080 | +
2 | ESTAP M44SBR80 (465x525x30mm) (Полка стационарная до 100 кг/ глубина 800mm) | 136864 | +
3 | ESTAP M44SBR100 (485x745x60mm) (Полка стационарная до 100 кг/ глубина 1000mm) | 194432 | +
4 | ESTAP M55 SR720 19" (483x720x50mm) (Полка стационарная до 150 кг/ глубина 720mm) | 424816 | +
Полки выдвижные
5 | ESTAP M44HRK60 (465x345x30mm) (Полка выдвижная/ глубина 600mm) | 280896 | +
6 | ESTAP M44HRK80 (465x525x30mm) (Полка выдвижная/ глубина 800mm) | 302400 | +
7 | ESTAP M55HR720 (485x745x60mm) (Полка выдвижная/ глубина 1000mm) | 482496 | +
Кабельный желоб для укладки кабеля
8 | E44 KNL26 26U Cable tray 10x103x1107 (вертикальный кабельный желоб) | 90048 | +
9 | E44 KNL36 36U Cable tray 10x103x1551 (вертикальный кабельный желоб) | 102256 | +
10 | E44 KNL42 42U Cable tray 10x103x1813 (вертикальный кабельный желоб) | 115248 | +
Комплект уголков
11 | M44RLD60 L type support slide rail, enclosure depth=600mm. 330x60x44 (комплект уголков 2шт. d=600mm) | 60480 | +
12 | M44RLD80 L type support slide rail, enclosure depth=800mm. 490x60x44 (комплект уголков 2шт. d=800mm) | 72016 | +

## Schneider
AGATA IMPEX LIMITED
СЕРВРЕНОЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СХД, ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
Адрес: Республика Узбекистан, Ташкент, 100000, ул. Шахрисабская Ц-1Б
Телефон: (99871) 2330500, 2360779, 2360795, 2360784
Факс: (99871) 2367902
E-mail: agata@agatagroup.com
Website: www.agatagroup.uz |  |  | Дата: | 2024-07-01
№ | Наименование товара | Цена | На складе | Гарантия
1 | (Pr. # A9A26924) OF 240-415VAC 24-130VDC OC CONTACT / доп. контакт (1CO) для авт. выкл. SF1, SF2 | 124320 | + | 3мес.
2 | (Pr. # A9F74116) CIRCUIT-BREAKER iC60N 1P 16А автоматический выключатель | 65968 | + | 3мес.
3 | (Pr. # A9F74125) CIRCUIT-BREAKER iC60N 1P 25А автоматический выключатель | 66976 | + | 3мес.
4 | (Pr. # A9F74132) CIRCUIT-BREAKER iC60N 1P 32А автоматический выключатель | 72352 | + | 3мес.
5 | (Pr. # A9F74163) CIRCUIT-BREAKER iC60N 1P 63А автоматический выключатель | 141792 | + | 3мес.
6 | (Pr. # A9F94350) CIRCUIT-BREAKER iC60L 3P 50А автоматический выключатель | 774816 | + | 3мес.
7 | (Pr. # A9N18367) CIRCUIT-BREAKER C120N 3P 100A (C) автоматический выключатель | 1272544 | + | 3мес.
8 | (Pr. # A9N26927) Contact signal-defaut SD 3A 415VCA - 6A 240VCAISD контакт сигнализации аварии | 235536 | + | 3мес.
9 | (Pr. # LV430770) Автоматический выключатель типа CompactNSX (выкатной), кол. полюсов_, Un=690В 50/60Гц, In=160А Расцепитель Micrologic 2, including / в составе: (Pr. # LV429329) Interphase bariers межфазные перегородки - 1 шт. (Pr. # LV429434) Мотор-редуктор МТ 200-250В, АС МТ160 - 1 шт. (Pr. # 29450) компл. блок-контактов (OF-2шт, SDE-1шт.) - 3 шт. (Pr. # LV429273) 19-wire fixed connector неподвижный блок на 9 проводов - 3 шт. (Pr. # LV429299) Withrawable kit выдвижной комплект для авт. выкл.- 1 шт. (Pr. # LV429274) 19-wire moving connector подвижный блок на 9 проводов - 3 шт. (Pr. # LV429275) support for 3 moving connectors основание для 3 подвижных блоков- 1 шт. | 7901936 | + | 12мес.
10 | (Pr. # LV431870) Автоматический выключатель типа CompactNSX (выкатной), кол. полюсов_, Un=690В 50/60Гц, In=250А Расцепитель Micrologic 2, including / в составе: (Pr. # LV429329) Interphase bariers межфазные перегородки - 1 шт. (Pr. # LV431541) Мотор-редуктор МТ 200-250В, АС МТ250 - 1 шт. (Pr. # 29450) компл. блок-контактов (OF-2шт, SDE-1шт.) - 3 шт. (Pr. # LV429273) 19-wire fixed connector неподвижный блок на 9 проводов - 3 шт. (Pr. # LV429299) Withrawable kit выдвижной комплект для авт. выкл.- 1 шт. (Pr. # LV429274) 19-wire moving connector подвижный блок на 9 проводов - 3 шт. (Pr. # LV429275) support for 3 moving connectors основание для 3 подвижных блоков - 1 шт. | 8760192 | + | 12мес.
11 | (Pr. # LV432699) Автоматический выключатель типа CompactNSX (выкатной), кол. полюсов_, Un=690В 50/60Гц, In=400А Расцепитель Micrologic 5.3, including / в составе: (Pr. # LV432570) Interphase bariers межфазные перегородки - 1 шт. (Pr. # LV432641) Мотор-редуктор МТ 200-250В, АС МТ630 - 1 шт. (Pr. # 29450) компл. блок-контактов (OF-2шт, SDE-1шт.) - 3 шт. (Pr. # LV432642) Withrawable kit выдвижной комплект - 1 шт. (Pr. # LV432523) 19-wire moving connector подвижный блок на 9 проводов - 3 шт. (Pr. # LV429273) 19-wire fixed connector неподвижный блок на 9 проводов - 3 шт. (Pr. # LV432525) support for 3 moving connectors основание для 3 подвижных блоков- 1 шт. | 23001888 | + | 12мес.
12 | (Pr. # LV432899) Автоматический выключатель типа CompactNSX (выкатной), кол. полюсов_, Un=690В 50/60Гц, In=630А Расцепитель Micrologic 5.3, including / в составе: (Pr. # LV432570) Interphase bariers межфазные перегородки - 1 шт. (Pr. # LV432641) Мотор-редуктор МТ 200-250В, АС МТ630 - 1 шт. (Pr. # 29450) компл. блок-контактов (OF-2шт, SDE-1шт.) - 3 шт. (Pr. # LV432642) Withrawable kit выдвижной комплект - 1 шт. (Pr. # LV432523) 19-wire moving connector подвижный блок на 9 проводов - 3 шт. (Pr. # LV429273) 19-wire fixed connector неподвижный блок на 9 проводов- 3 шт. (Pr. # LV432525) support for 3 moving connectors основание для 3 подвижных блоков - 1 шт. | 25568816 | + | 12мес.
13 | (Pr. # RXM2AB2P7) MINIATURE RELAY 2 CO WITH LED 230V/Реле миниатюрное для цепей управления, 230В, | 49840 | + | 3мес.
14 | (Pr. # RXM4AB2P7) MINIATURE RELAY 4 CO WITH LED 230V / Реле миниатюрное для цепей управления, 230В, | 55440 | + | 3мес.
15 | (Pr. # RXZE2S114M) LOGIC STYLEE SOCKET SEPARATED TERMIN / Основание (розетка) для 2-х 4 -полюсных | 35504 | + | 3мес.
16 | (Pr. # XB5AVM3) 230V LED PILOT LIGHT, GREEN / устройство управления и сигнализации: сигнальная лампа | 58912 | + | 3мес.
17 | (Pr. # XB5AVM4) 220V LED PILOT LIGHT, RED / устройство управления и сигнализации: сигнальная лампа | 58912 | + | 3мес.
18 | (Pr. # XB5AVM5) 230V LED PILOT LIGHT, YELLOW / устройство управления и сигнализации: сигнальная | 58912 | + | 3мес.

## ELTEK выпрямители
AGATA IMPEX LIMITED
СЕРВЕРНОЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СХД, ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
Адрес: Республика Узбекистан, Ташкент, 100000, ул. Шахрисабская Ц-1Б
Телефон: (99871) 2330500, 2360779, 2360795, 2360784
Факс: (99871) 2367902
E-mail: agata@agatagroup.com
Website: www.agatagroup.uz |  |  | Дата: | 2024-07-01
№ | Наименование товара | Цена | На складе | Гарантия
Система электропитания ELTEK
1 | (Pr. # CTO20402.1427) FP2 48V 8kW 2x230V 2AC Система электропитания преобразования переменного тока в постоянный мощностью 8 кВт | 31248000 | + | 12мес.
2 | (P/N 217359) Powerpack TEC 2U PR 4 pos 23" шасси для установки выпрямителей Powerpack | 6480096 | + | 12мес.
3 | (P/N 268035) FP2 PS 4 rect 4AC HC HVDC, шасси для установки выпрямителей Flatpack 2, includes:/ в комплекте: 105395 Mounting Bracket1UPR FP2-200383-BB3 кронштейны для крепления – 2 pcs./ шт., 201947 SCREWpz2sunk:M4x5=zinc DIN965 G1 металлические винты – 8 pcs. / шт. | 4464096 | + | 12мес.
Выпрямители ELTEK
1 | ((Pr. # 241115.105) Rectifier Flatpack2 48/2000 HE выпрямитель для системы электропитания | 5184032 | + | 12мес.
2 | (Pr. # 241115.705) Rectifier Flatpack2 48-60/2000 HE выпрямитель для системы электропитания | 6393632 | + | 12мес.
4 | (Pr. # 241119.105) Rectifier Flatpack2 48/3000 HE / Выпрямитель для системы электропитания | 4802448 | + | 12мес.
5 | (Pr. # 242100.111) Smartpack RS-232 front / электронный модуль управления и контроля | 4950064 | + | 12мес.
6 | (Pr. # 242100.118) Smartpack WEB/SNMP электронный модуль управления и контроля для системы | 5436032 | + | 12мес.
Аксессуары
7 | (Pr. # 264948) Surge Protector DS44S-280/G OD 3p400VAC TN Citel G1 устройство защиты от перенапряжения для системы электропитания | 2232048 | +
8 | (Pr. # 241254.300) DIST.UNIT W/MCB 3U/19" устройство для защиты электрических цепей 30А | 9207744
9 | (Pr. # 240641) Batt.Monitor 2m w/o sym.loom G1 электронный модуль контроля состояния батарей | 1042608 | +
10 | (Pr. # 242100.502) I/O Monitor type 2 монитор ввода/вывода (Тип 2) для контроля и управления системами электропитания | 1975680 | +
11 | (Pr. # 242100.304) I/O Monitor монитор ввода/вывода (уличный) для контроля и управления системами электропитания | 1975680 | +
12 | (Pr. # 100130) MINIAT. CIRCUIT-BREAKER 230/400V 10KA, 1-POLE, C, 80A, D=70MM, FP2 - PP5600 | 1044064 | +
13 | (Pr. # 101198)MINIAT. CIRCUIT-BREAKER 230/400V, 6KA, 1-POLE, C,16A, D=70MM, FP2 - PP5600 | 159152 | +
14 | (Pr. # 101204) MINIAT. CIRCUIT-BREAKER 230/400V 10KA, 1-POLE, 63A, D=70MM, FP2 - PP5600 | 317856 | +
15 | (Pr. # 103769) OVP VAL-MS230/3+1 no alarm Phoenix Contact G1 разрядник защиты от перенапряжения | 3492048 | +
16 | (Pr. # 15123.100) MINIAT. CIRCUIT-BREAKER 230/400V 10KA, 1-POLE, C, 100A, D=70MM, FP2 - PP5600 | 1134000 | +
17 | (Pr. # 284666) LOW VOLTAGE HRC FUSE-LINK TPS00 630A 80VDC WITH STRIKER, FP2 - PP5600 предохранитель | 1881824
18 | (Pr. # 209096) CABLE TEMP. SENSOR 30M AD592 FOR USE WITH SMARTPACK CONTROLLER, кабельный соединитель | 748832 | +